## FrequencyResponse
Frequency Response of Thermocouple
Sine Freq | 0.2 | Hz
Sine Amp | 1 | Units
Input Phase | 0 | degrees
Offset | 0 | Units
dt | 0.1 | sec
Tau | 4 | sec
B(w) | 0.19512 | Mag Ratio
Phase lag | 78.7483 | degrees
time | Input | Output
0 | 0 | -0.19137
0.1 | 0.12533 | -0.18509
0.2 | 0.24869 | -0.17589
0.3 | 0.36812 | -0.16392
0.4 | 0.48175 | -0.14936
0.5 | 0.58779 | -0.13244
0.6 | 0.68455 | -0.11344
0.7 | 0.77051 | -0.092649
0.8 | 0.84433 | -0.070396
0.9 | 0.90483 | -0.047033
1 | 0.95106 | -0.022928
1.1 | 0.98229 | 0.0015383
1.2 | 0.99803 | 0.02598
1.3 | 0.99803 | 0.050013
1.4 | 0.98229 | 0.073256
1.5 | 0.95106 | 0.095345
1.6 | 0.90483 | 0.11593
1.7 | 0.84433 | 0.13469
1.8 | 0.77051 | 0.15132
1.9 | 0.68455 | 0.16556
2 | 0.58779 | 0.1772
2.1 | 0.48175 | 0.18604
2.2 | 0.36812 | 0.19195
2.3 | 0.24869 | 0.19483
2.4 | 0.12533 | 0.19463
2.5 | -1.2098e-15 | 0.19137
2.6 | -0.12533 | 0.18509
2.7 | -0.24869 | 0.17589
2.8 | -0.36812 | 0.16392
2.9 | -0.48175 | 0.14936
3 | -0.58779 | 0.13244
3.1 | -0.68455 | 0.11344
3.2 | -0.77051 | 0.092649
3.3 | -0.84433 | 0.070396
3.4 | -0.90483 | 0.047033
3.5 | -0.95106 | 0.022928
3.6 | -0.98229 | -0.0015383
3.7 | -0.99803 | -0.02598
3.8 | -0.99803 | -0.050013
3.9 | -0.98229 | -0.073256
4 | -0.95106 | -0.095345
4.1 | -0.90483 | -0.11593
4.2 | -0.84433 | -0.13469
4.3 | -0.77051 | -0.15132
4.4 | -0.68455 | -0.16556
4.5 | -0.58779 | -0.1772
4.6 | -0.48175 | -0.18604
4.7 | -0.36812 | -0.19195
4.8 | -0.24869 | -0.19483
4.9 | -0.12533 | -0.19463
5 | -2.9096e-15 | -0.19137
5.1 | 0.12533 | -0.18509
5.2 | 0.24869 | -0.17589
5.3 | 0.36812 | -0.16392
5.4 | 0.48175 | -0.14936
5.5 | 0.58779 | -0.13244
5.6 | 0.68455 | -0.11344
5.7 | 0.77051 | -0.092649
5.8 | 0.84433 | -0.070396
5.9 | 0.90483 | -0.047033
6 | 0.95106 | -0.022928
6.1 | 0.98229 | 0.0015383
6.2 | 0.99803 | 0.02598
6.3 | 0.99803 | 0.050013
6.4 | 0.98229 | 0.073256
6.5 | 0.95106 | 0.095345
6.6 | 0.90483 | 0.11593
6.7 | 0.84433 | 0.13469
6.8 | 0.77051 | 0.15132
6.9 | 0.68455 | 0.16556
7 | 0.58779 | 0.1772
7.1 | 0.48175 | 0.18604
7.2 | 0.36812 | 0.19195
7.3 | 0.24869 | 0.19483
7.4 | 0.12533 | 0.19463
7.5 | 1.4578e-14 | 0.19137
7.6 | -0.12533 | 0.18509
7.7 | -0.24869 | 0.17589
7.8 | -0.36812 | 0.16392
7.9 | -0.48175 | 0.14936
8 | -0.58779 | 0.13244
8.1 | -0.68455 | 0.11344
8.2 | -0.77051 | 0.092649
8.3 | -0.84433 | 0.070396
8.4 | -0.90483 | 0.047033
8.5 | -0.95106 | 0.022928
8.6 | -0.98229 | -0.0015383
8.7 | -0.99803 | -0.02598
8.8 | -0.99803 | -0.050013
8.9 | -0.98229 | -0.073256
9 | -0.95106 | -0.095345
9.1 | -0.90483 | -0.11593
9.2 | -0.84433 | -0.13469
9.3 | -0.77051 | -0.15132
9.4 | -0.68455 | -0.16556
9.5 | -0.58779 | -0.1772
9.6 | -0.48175 | -0.18604
9.7 | -0.36812 | -0.19195
9.8 | -0.24869 | -0.19483
9.9 | -0.12533 | -0.19463
10 | -2.5359e-14 | -0.19137

## TimeResponse
First Order Thermocouple Step Input Response
Static Sensitivity | 1 | K
Time Constant | 4 | t
Final Temperature | 5 | T(¥) = A
Initial Temperature | 30 | T(0)
Time Step Size | 0.049 | dt
Initial Time t(0) | 0.5 | t(0)
Time t | Step Input Function | Temperature T(t) | Error Function G(t) | ln(G(t))
0 | 30 | 30 | 1 | 0
0.049 | 30 | 30 | 1 | 0
0.098 | 30 | 30 | 1 | 0
0.147 | 30 | 30 | 1 | 0
0.196 | 30 | 30 | 1 | 0
0.245 | 30 | 30 | 1 | 0
0.294 | 30 | 30 | 1 | 0
0.343 | 30 | 30 | 1 | 0
0.392 | 30 | 30 | 1 | 0
0.441 | 30 | 30 | 1 | 0
0.49 | 30 | 30 | 1 | 0
0.539 | 5 | 29.7574 | 0.9903 | -0.00975
0.588 | 5 | 29.456 | 0.97824 | -0.022
0.637 | 5 | 29.1582 | 0.96633 | -0.03425
0.686 | 5 | 28.8641 | 0.95456 | -0.0465
0.735 | 5 | 28.5736 | 0.94294 | -0.05875
0.784 | 5 | 28.2865 | 0.93146 | -0.071
0.833 | 5 | 28.003 | 0.92012 | -0.08325
0.882 | 5 | 27.723 | 0.90892 | -0.0955
0.931 | 5 | 27.4463 | 0.89785 | -0.10775
0.98 | 5 | 27.173 | 0.88692 | -0.12
1.029 | 5 | 26.903 | 0.87612 | -0.13225
1.078 | 5 | 26.6364 | 0.86545 | -0.1445
1.127 | 5 | 26.3729 | 0.85492 | -0.15675
1.176 | 5 | 26.1127 | 0.84451 | -0.169
1.225 | 5 | 25.8557 | 0.83423 | -0.18125
1.274 | 5 | 25.6017 | 0.82407 | -0.1935
1.323 | 5 | 25.3509 | 0.81404 | -0.20575
1.372 | 5 | 25.1031 | 0.80413 | -0.218
1.421 | 5 | 24.8584 | 0.79433 | -0.23025
1.47 | 5 | 24.6166 | 0.78466 | -0.2425
1.519 | 5 | 24.3778 | 0.77511 | -0.25475
1.568 | 5 | 24.1418 | 0.76567 | -0.267
1.617 | 5 | 23.9088 | 0.75635 | -0.27925
1.666 | 5 | 23.6786 | 0.74714 | -0.2915
1.715 | 5 | 23.4511 | 0.73805 | -0.30375
1.764 | 5 | 23.2265 | 0.72906 | -0.316
1.813 | 5 | 23.0046 | 0.72018 | -0.32825
1.862 | 5 | 22.7854 | 0.71141 | -0.3405
1.911 | 5 | 22.5688 | 0.70275 | -0.35275
1.96 | 5 | 22.3549 | 0.6942 | -0.365
2.009 | 5 | 22.1436 | 0.68574 | -0.37725
2.058 | 5 | 21.9349 | 0.6774 | -0.3895
2.107 | 5 | 21.7287 | 0.66915 | -0.40175
2.156 | 5 | 21.525 | 0.661 | -0.414
2.205 | 5 | 21.3238 | 0.65295 | -0.42625
2.254 | 5 | 21.1251 | 0.645 | -0.4385
2.303 | 5 | 20.9288 | 0.63715 | -0.45075
2.352 | 5 | 20.7348 | 0.62939 | -0.463
2.401 | 5 | 20.5432 | 0.62173 | -0.47525
2.45 | 5 | 20.354 | 0.61416 | -0.4875
2.499 | 5 | 20.1671 | 0.60668 | -0.49975
2.548 | 5 | 19.9824 | 0.5993 | -0.512
2.597 | 5 | 19.8 | 0.592 | -0.52425
2.646 | 5 | 19.6198 | 0.58479 | -0.5365
2.695 | 5 | 19.4418 | 0.57767 | -0.54875
2.744 | 5 | 19.266 | 0.57064 | -0.561
2.793 | 5 | 19.0923 | 0.56369 | -0.57325
2.842 | 5 | 18.9207 | 0.55683 | -0.5855
2.891 | 5 | 18.7512 | 0.55005 | -0.59775
2.94 | 5 | 18.5838 | 0.54335 | -0.61
2.989 | 5 | 18.4184 | 0.53674 | -0.62225
3.038 | 5 | 18.255 | 0.5302 | -0.6345
3.087 | 5 | 18.0936 | 0.52375 | -0.64675
3.136 | 5 | 17.9342 | 0.51737 | -0.659
3.185 | 5 | 17.7767 | 0.51107 | -0.67125
3.234 | 5 | 17.6212 | 0.50485 | -0.6835
3.283 | 5 | 17.4675 | 0.4987 | -0.69575
3.332 | 5 | 17.3157 | 0.49263 | -0.708
3.381 | 5 | 17.1658 | 0.48663 | -0.72025
3.43 | 5 | 17.0176 | 0.48071 | -0.7325
3.479 | 5 | 16.8713 | 0.47485 | -0.74475
3.528 | 5 | 16.7268 | 0.46907 | -0.757
3.577 | 5 | 16.584 | 0.46336 | -0.76925
3.626 | 5 | 16.443 | 0.45772 | -0.7815
3.675 | 5 | 16.3037 | 0.45215 | -0.79375
3.724 | 5 | 16.166 | 0.44664 | -0.806
3.773 | 5 | 16.0301 | 0.4412 | -0.81825
3.822 | 5 | 15.8958 | 0.43583 | -0.8305
3.871 | 5 | 15.7631 | 0.43052 | -0.84275
3.92 | 5 | 15.6321 | 0.42528 | -0.855
3.969 | 5 | 15.5026 | 0.42011 | -0.86725
4.018 | 5 | 15.3748 | 0.41499 | -0.8795
4.067 | 5 | 15.2484 | 0.40994 | -0.89175
4.116 | 5 | 15.1237 | 0.40495 | -0.904
4.165 | 5 | 15.0004 | 0.40002 | -0.91625
4.214 | 5 | 14.8786 | 0.39515 | -0.9285
4.263 | 5 | 14.7584 | 0.39033 | -0.94075
4.312 | 5 | 14.6396 | 0.38558 | -0.953
4.361 | 5 | 14.5222 | 0.38089 | -0.96525
4.41 | 5 | 14.4063 | 0.37625 | -0.9775
4.459 | 5 | 14.2917 | 0.37167 | -0.98975
4.508 | 5 | 14.1786 | 0.36714 | -1.002
4.557 | 5 | 14.0669 | 0.36267 | -1.0143
4.606 | 5 | 13.9565 | 0.35826 | -1.0265
4.655 | 5 | 13.8474 | 0.3539 | -1.0388
4.704 | 5 | 13.7397 | 0.34959 | -1.051
4.753 | 5 | 13.6333 | 0.34533 | -1.0633
4.802 | 5 | 13.5282 | 0.34113 | -1.0755
4.851 | 5 | 13.4243 | 0.33697 | -1.0878
4.9 | 5 | 13.3218 | 0.33287 | -1.1
4.949 | 5 | 13.2205 | 0.32882 | -1.1123
4.998 | 5 | 13.1204 | 0.32481 | -1.1245
5.047 | 5 | 13.0215 | 0.32086 | -1.1368
5.096 | 5 | 12.9238 | 0.31695 | -1.149
5.145 | 5 | 12.8274 | 0.31309 | -1.1613
5.194 | 5 | 12.7321 | 0.30928 | -1.1735
5.243 | 5 | 12.6379 | 0.30552 | -1.1858
5.292 | 5 | 12.5449 | 0.3018 | -1.198
5.341 | 5 | 12.4531 | 0.29812 | -1.2103
5.39 | 5 | 12.3623 | 0.29449 | -1.2225
5.439 | 5 | 12.2727 | 0.29091 | -1.2348
5.488 | 5 | 12.1841 | 0.28737 | -1.247
5.537 | 5 | 12.0967 | 0.28387 | -1.2593
5.586 | 5 | 12.0103 | 0.28041 | -1.2715
5.635 | 5 | 11.9249 | 0.277 | -1.2838
5.684 | 5 | 11.8406 | 0.27362 | -1.296
5.733 | 5 | 11.7573 | 0.27029 | -1.3083
5.782 | 5 | 11.675 | 0.267 | -1.3205
5.831 | 5 | 11.5938 | 0.26375 | -1.3328
5.88 | 5 | 11.5135 | 0.26054 | -1.345
5.929 | 5 | 11.4342 | 0.25737 | -1.3573
5.978 | 5 | 11.3559 | 0.25423 | -1.3695
6.027 | 5 | 11.2785 | 0.25114 | -1.3818
6.076 | 5 | 11.202 | 0.24808 | -1.394
6.125 | 5 | 11.1265 | 0.24506 | -1.4063
6.174 | 5 | 11.0519 | 0.24208 | -1.4185
6.223 | 5 | 10.9782 | 0.23913 | -1.4308
6.272 | 5 | 10.9055 | 0.23622 | -1.443
6.321 | 5 | 10.8336 | 0.23334 | -1.4553
6.37 | 5 | 10.7625 | 0.2305 | -1.4675
6.419 | 5 | 10.6924 | 0.22769 | -1.4798
6.468 | 5 | 10.6231 | 0.22492 | -1.492
6.517 | 5 | 10.5546 | 0.22218 | -1.5043
6.566 | 5 | 10.487 | 0.21948 | -1.5165
6.615 | 5 | 10.4202 | 0.21681 | -1.5288
6.664 | 5 | 10.3542 | 0.21417 | -1.541
6.713 | 5 | 10.289 | 0.21156 | -1.5533
6.762 | 5 | 10.2246 | 0.20898 | -1.5655
6.811 | 5 | 10.161 | 0.20644 | -1.5778
6.86 | 5 | 10.0981 | 0.20393 | -1.59
6.909 | 5 | 10.0361 | 0.20144 | -1.6023
6.958 | 5 | 9.9748 | 0.19899 | -1.6145
7.007 | 5 | 9.9142 | 0.19657 | -1.6268
7.056 | 5 | 9.8544 | 0.19417 | -1.639
7.105 | 5 | 9.7952 | 0.19181 | -1.6513
7.154 | 5 | 9.7369 | 0.18947 | -1.6635
7.203 | 5 | 9.6792 | 0.18717 | -1.6758
7.252 | 5 | 9.6222 | 0.18489 | -1.688
7.301 | 5 | 9.5659 | 0.18264 | -1.7003
7.35 | 5 | 9.5104 | 0.18041 | -1.7125
7.399 | 5 | 9.4554 | 0.17822 | -1.7248
7.448 | 5 | 9.4012 | 0.17605 | -1.737
7.497 | 5 | 9.3476 | 0.1739 | -1.7493
7.546 | 5 | 9.2947 | 0.17179 | -1.7615
7.595 | 5 | 9.2424 | 0.1697 | -1.7738
7.644 | 5 | 9.1907 | 0.16763 | -1.786
7.693 | 5 | 9.1397 | 0.16559 | -1.7983
7.742 | 5 | 9.0893 | 0.16357 | -1.8105
7.791 | 5 | 9.0395 | 0.16158 | -1.8228
7.84 | 5 | 8.9903 | 0.15961 | -1.835
7.889 | 5 | 8.9418 | 0.15767 | -1.8473
7.938 | 5 | 8.8938 | 0.15575 | -1.8595
7.987 | 5 | 8.8464 | 0.15385 | -1.8718
8.036 | 5 | 8.7995 | 0.15198 | -1.884
8.085 | 5 | 8.7533 | 0.15013 | -1.8963
8.134 | 5 | 8.7076 | 0.1483 | -1.9085
8.183 | 5 | 8.6624 | 0.1465 | -1.9208
8.232 | 5 | 8.6178 | 0.14471 | -1.933
8.281 | 5 | 8.5738 | 0.14295 | -1.9453
8.33 | 5 | 8.5303 | 0.14121 | -1.9575
8.379 | 5 | 8.4873 | 0.13949 | -1.9698
8.428 | 5 | 8.4448 | 0.13779 | -1.982
8.477 | 5 | 8.4029 | 0.13612 | -1.9943
8.526 | 5 | 8.3615 | 0.13446 | -2.0065
8.575 | 5 | 8.3205 | 0.13282 | -2.0188
8.624 | 5 | 8.2801 | 0.1312 | -2.031
8.673 | 5 | 8.2402 | 0.12961 | -2.0433
8.722 | 5 | 8.2007 | 0.12803 | -2.0555
8.771 | 5 | 8.1618 | 0.12647 | -2.0678
8.82 | 5 | 8.1233 | 0.12493 | -2.08
8.869 | 5 | 8.0852 | 0.12341 | -2.0923
8.918 | 5 | 8.0477 | 0.12191 | -2.1045
8.967 | 5 | 8.0106 | 0.12042 | -2.1168
9.016 | 5 | 7.9739 | 0.11896 | -2.129
9.065 | 5 | 7.9377 | 0.11751 | -2.1413
9.114 | 5 | 7.9019 | 0.11608 | -2.1535
9.163 | 5 | 7.8666 | 0.11466 | -2.1658
9.212 | 5 | 7.8317 | 0.11327 | -2.178
9.261 | 5 | 7.7972 | 0.11189 | -2.1903
9.31 | 5 | 7.7632 | 0.11053 | -2.2025
9.359 | 5 | 7.7295 | 0.10918 | -2.2148
9.408 | 5 | 7.6963 | 0.10785 | -2.227
9.457 | 5 | 7.6635 | 0.10654 | -2.2393
9.506 | 5 | 7.631 | 0.10524 | -2.2515
9.555 | 5 | 7.599 | 0.10396 | -2.2638
9.604 | 5 | 7.5674 | 0.10269 | -2.276
9.653 | 5 | 7.5361 | 0.10144 | -2.2883
9.702 | 5 | 7.5052 | 0.10021 | -2.3005
9.751 | 5 | 7.4747 | 0.098989 | -2.3128
9.8 | 5 | 7.4446 | 0.097783 | -2.325
9.849 | 5 | 7.4148 | 0.096593 | -2.3373
9.898 | 5 | 7.3854 | 0.095417 | -2.3495
9.947 | 5 | 7.3564 | 0.094255 | -2.3618
9.996 | 5 | 7.3277 | 0.093108 | -2.374
10.045 | 5 | 7.2993 | 0.091974 | -2.3863
10.094 | 5 | 7.2714 | 0.090854 | -2.3985
10.143 | 5 | 7.2437 | 0.089748 | -2.4108
10.192 | 5 | 7.2164 | 0.088655 | -2.423
10.241 | 5 | 7.1894 | 0.087576 | -2.4353
10.29 | 5 | 7.1627 | 0.08651 | -2.4475
10.339 | 5 | 7.1364 | 0.085456 | -2.4598
10.388 | 5 | 7.1104 | 0.084416 | -2.472
10.437 | 5 | 7.0847 | 0.083388 | -2.4843
10.486 | 5 | 7.0593 | 0.082373 | -2.4965
10.535 | 5 | 7.0342 | 0.08137 | -2.5088
10.584 | 5 | 7.0095 | 0.080379 | -2.521
10.633 | 5 | 6.985 | 0.079401 | -2.5332
10.682 | 5 | 6.9608 | 0.078434 | -2.5455
10.731 | 5 | 6.937 | 0.077479 | -2.5577
10.78 | 5 | 6.9134 | 0.076536 | -2.57
10.829 | 5 | 6.8901 | 0.075604 | -2.5822
10.878 | 5 | 6.8671 | 0.074683 | -2.5945
10.927 | 5 | 6.8443 | 0.073774 | -2.6067
10.976 | 5 | 6.8219 | 0.072876 | -2.619
11.025 | 5 | 6.7997 | 0.071988 | -2.6312
11.074 | 5 | 6.7778 | 0.071112 | -2.6435
11.123 | 5 | 6.7562 | 0.070246 | -2.6557
11.172 | 5 | 6.7348 | 0.069391 | -2.668
11.221 | 5 | 6.7137 | 0.068546 | -2.6802
11.27 | 5 | 6.6928 | 0.067711 | -2.6925
11.319 | 5 | 6.6722 | 0.066887 | -2.7047
11.368 | 5 | 6.6518 | 0.066073 | -2.717
11.417 | 5 | 6.6317 | 0.065268 | -2.7292
11.466 | 5 | 6.6118 | 0.064474 | -2.7415
11.515 | 5 | 6.5922 | 0.063689 | -2.7537
11.564 | 5 | 6.5728 | 0.062913 | -2.766
11.613 | 5 | 6.5537 | 0.062147 | -2.7782
11.662 | 5 | 6.5348 | 0.061391 | -2.7905
11.711 | 5 | 6.5161 | 0.060643 | -2.8027
11.76 | 5 | 6.4976 | 0.059905 | -2.815
11.809 | 5 | 6.4794 | 0.059175 | -2.8272
11.858 | 5 | 6.4614 | 0.058455 | -2.8395
11.907 | 5 | 6.4436 | 0.057743 | -2.8517
11.956 | 5 | 6.426 | 0.05704 | -2.864
12.005 | 5 | 6.4086 | 0.056346 | -2.8762
12.054 | 5 | 6.3915 | 0.05566 | -2.8885
12.103 | 5 | 6.3745 | 0.054982 | -2.9007
12.152 | 5 | 6.3578 | 0.054313 | -2.913
12.201 | 5 | 6.3413 | 0.053651 | -2.9252
12.25 | 5 | 6.325 | 0.052998 | -2.9375
12.299 | 5 | 6.3088 | 0.052353 | -2.9497
12.348 | 5 | 6.2929 | 0.051715 | -2.962
12.397 | 5 | 6.2771 | 0.051086 | -2.9742
12.446 | 5 | 6.2616 | 0.050464 | -2.9865
12.495 | 5 | 6.2462 | 0.049849 | -2.9987
12.544 | 5 | 6.2311 | 0.049242 | -3.011
12.593 | 5 | 6.2161 | 0.048643 | -3.0232
12.642 | 5 | 6.2013 | 0.048051 | -3.0355
12.691 | 5 | 6.1866 | 0.047466 | -3.0477
12.74 | 5 | 6.1722 | 0.046888 | -3.06
12.789 | 5 | 6.1579 | 0.046317 | -3.0722
12.838 | 5 | 6.1438 | 0.045753 | -3.0845
12.887 | 5 | 6.1299 | 0.045196 | -3.0967
12.936 | 5 | 6.1161 | 0.044646 | -3.109
12.985 | 5 | 6.1026 | 0.044102 | -3.1212
13.034 | 5 | 6.0891 | 0.043565 | -3.1335
13.083 | 5 | 6.0759 | 0.043035 | -3.1457
13.132 | 5 | 6.0628 | 0.042511 | -3.158
13.181 | 5 | 6.0498 | 0.041993 | -3.1702
13.23 | 5 | 6.037 | 0.041482 | -3.1825
13.279 | 5 | 6.0244 | 0.040977 | -3.1947
13.328 | 5 | 6.0119 | 0.040478 | -3.207
13.377 | 5 | 5.9996 | 0.039985 | -3.2192
13.426 | 5 | 5.9875 | 0.039498 | -3.2315
13.475 | 5 | 5.9754 | 0.039017 | -3.2437
13.524 | 5 | 5.9636 | 0.038542 | -3.256
13.573 | 5 | 5.9518 | 0.038073 | -3.2682
13.622 | 5 | 5.9402 | 0.037609 | -3.2805
13.671 | 5 | 5.9288 | 0.037152 | -3.2927
13.72 | 5 | 5.9175 | 0.036699 | -3.305
13.769 | 5 | 5.9063 | 0.036252 | -3.3172
13.818 | 5 | 5.8953 | 0.035811 | -3.3295
13.867 | 5 | 5.8844 | 0.035375 | -3.3417
13.916 | 5 | 5.8736 | 0.034944 | -3.354
13.965 | 5 | 5.863 | 0.034519 | -3.3662
14.014 | 5 | 5.8525 | 0.034099 | -3.3785
14.063 | 5 | 5.8421 | 0.033683 | -3.3907
14.112 | 5 | 5.8318 | 0.033273 | -3.403
14.161 | 5 | 5.8217 | 0.032868 | -3.4152
14.21 | 5 | 5.8117 | 0.032468 | -3.4275
14.259 | 5 | 5.8018 | 0.032073 | -3.4397
14.308 | 5 | 5.7921 | 0.031682 | -3.452
14.357 | 5 | 5.7824 | 0.031296 | -3.4642
14.406 | 5 | 5.7729 | 0.030915 | -3.4765
14.455 | 5 | 5.7635 | 0.030539 | -3.4887
14.504 | 5 | 5.7542 | 0.030167 | -3.501
14.553 | 5 | 5.745 | 0.0298 | -3.5132
14.602 | 5 | 5.7359 | 0.029437 | -3.5255
14.651 | 5 | 5.727 | 0.029079 | -3.5377
14.7 | 5 | 5.7181 | 0.028725 | -3.55
14.749 | 5 | 5.7094 | 0.028375 | -3.5622
14.798 | 5 | 5.7007 | 0.028029 | -3.5745
14.847 | 5 | 5.6922 | 0.027688 | -3.5867
14.896 | 5 | 5.6838 | 0.027351 | -3.599
14.945 | 5 | 5.6755 | 0.027018 | -3.6112
14.994 | 5 | 5.6672 | 0.026689 | -3.6235
15.043 | 5 | 5.6591 | 0.026364 | -3.6357
15.092 | 5 | 5.6511 | 0.026043 | -3.648
15.141 | 5 | 5.6432 | 0.025726 | -3.6602
15.19 | 5 | 5.6353 | 0.025413 | -3.6725
15.239 | 5 | 5.6276 | 0.025103 | -3.6847
15.288 | 5 | 5.6199 | 0.024798 | -3.697
15.337 | 5 | 5.6124 | 0.024496 | -3.7092
15.386 | 5 | 5.6049 | 0.024198 | -3.7215
15.435 | 5 | 5.5976 | 0.023903 | -3.7337
15.484 | 5 | 5.5903 | 0.023612 | -3.746
15.533 | 5 | 5.5831 | 0.023325 | -3.7582
15.582 | 5 | 5.576 | 0.023041 | -3.7705
15.631 | 5 | 5.569 | 0.02276 | -3.7827
15.68 | 5 | 5.5621 | 0.022483 | -3.795
15.729 | 5 | 5.5552 | 0.022209 | -3.8072
15.778 | 5 | 5.5485 | 0.021939 | -3.8195
15.827 | 5 | 5.5418 | 0.021672 | -3.8317
15.876 | 5 | 5.5352 | 0.021408 | -3.844
15.925 | 5 | 5.5287 | 0.021147 | -3.8562
15.974 | 5 | 5.5222 | 0.02089 | -3.8685
16.023 | 5 | 5.5159 | 0.020635 | -3.8807
16.072 | 5 | 5.5096 | 0.020384 | -3.893
16.121 | 5 | 5.5034 | 0.020136 | -3.9052
16.17 | 5 | 5.4973 | 0.019891 | -3.9175
16.219 | 5 | 5.4912 | 0.019649 | -3.9297
16.268 | 5 | 5.4852 | 0.019409 | -3.942
16.317 | 5 | 5.4793 | 0.019173 | -3.9542
16.366 | 5 | 5.4735 | 0.01894 | -3.9665
16.415 | 5 | 5.4677 | 0.018709 | -3.9787
16.464 | 5 | 5.462 | 0.018481 | -3.991
16.513 | 5 | 5.4564 | 0.018256 | -4.0032
16.562 | 5 | 5.4508 | 0.018034 | -4.0155
16.611 | 5 | 5.4454 | 0.017814 | -4.0277
16.66 | 5 | 5.4399 | 0.017597 | -4.04
16.709 | 5 | 5.4346 | 0.017383 | -4.0522
16.758 | 5 | 5.4293 | 0.017172 | -4.0645
16.807 | 5 | 5.4241 | 0.016963 | -4.0767
16.856 | 5 | 5.4189 | 0.016756 | -4.089
16.905 | 5 | 5.4138 | 0.016552 | -4.1012
16.954 | 5 | 5.4088 | 0.01635 | -4.1135
17.003 | 5 | 5.4038 | 0.016151 | -4.1257
17.052 | 5 | 5.3989 | 0.015955 | -4.138
17.101 | 5 | 5.394 | 0.01576 | -4.1502
17.15 | 5 | 5.3892 | 0.015569 | -4.1625
17.199 | 5 | 5.3845 | 0.015379 | -4.1747
17.248 | 5 | 5.3798 | 0.015192 | -4.187
17.297 | 5 | 5.3752 | 0.015007 | -4.1992
17.346 | 5 | 5.3706 | 0.014824 | -4.2115
17.395 | 5 | 5.3661 | 0.014644 | -4.2237
17.444 | 5 | 5.3616 | 0.014465 | -4.236
17.493 | 5 | 5.3572 | 0.014289 | -4.2482
17.542 | 5 | 5.3529 | 0.014115 | -4.2605
17.591 | 5 | 5.3486 | 0.013943 | -4.2727
17.64 | 5 | 5.3443 | 0.013774 | -4.285
17.689 | 5 | 5.3401 | 0.013606 | -4.2972
17.738 | 5 | 5.336 | 0.01344 | -4.3095
17.787 | 5 | 5.3319 | 0.013277 | -4.3217
17.836 | 5 | 5.3279 | 0.013115 | -4.334
17.885 | 5 | 5.3239 | 0.012955 | -4.3462
17.934 | 5 | 5.3199 | 0.012798 | -4.3585
17.983 | 5 | 5.316 | 0.012642 | -4.3707
18.032 | 5 | 5.3122 | 0.012488 | -4.383
18.081 | 5 | 5.3084 | 0.012336 | -4.3952
18.13 | 5 | 5.3046 | 0.012186 | -4.4075
18.179 | 5 | 5.3009 | 0.012037 | -4.4197
18.228 | 5 | 5.2973 | 0.011891 | -4.432
18.277 | 5 | 5.2936 | 0.011746 | -4.4442
18.326 | 5 | 5.2901 | 0.011603 | -4.4565
18.375 | 5 | 5.2865 | 0.011462 | -4.4687
18.424 | 5 | 5.2831 | 0.011322 | -4.481
18.473 | 5 | 5.2796 | 0.011184 | -4.4932
18.522 | 5 | 5.2762 | 0.011048 | -4.5055
18.571 | 5 | 5.2728 | 0.010914 | -4.5177
18.62 | 5 | 5.2695 | 0.010781 | -4.53
18.669 | 5 | 5.2662 | 0.010649 | -4.5422
18.718 | 5 | 5.263 | 0.01052 | -4.5545
18.767 | 5 | 5.2598 | 0.010392 | -4.5667
18.816 | 5 | 5.2566 | 0.010265 | -4.579
18.865 | 5 | 5.2535 | 0.01014 | -4.5912
18.914 | 5 | 5.2504 | 0.010017 | -4.6035
18.963 | 5 | 5.2474 | 0.0098948 | -4.6157
19.012 | 5 | 5.2444 | 0.0097743 | -4.628
19.061 | 5 | 5.2414 | 0.0096553 | -4.6402
19.11 | 5 | 5.2384 | 0.0095377 | -4.6525
19.159 | 5 | 5.2355 | 0.0094216 | -4.6647
19.208 | 5 | 5.2327 | 0.0093069 | -4.677
19.257 | 5 | 5.2298 | 0.0091936 | -4.6892
19.306 | 5 | 5.227 | 0.0090816 | -4.7015
19.355 | 5 | 5.2243 | 0.0089711 | -4.7137
19.404 | 5 | 5.2215 | 0.0088618 | -4.726
19.453 | 5 | 5.2188 | 0.008754 | -4.7382
19.502 | 5 | 5.2162 | 0.0086474 | -4.7505
19.551 | 5 | 5.2136 | 0.0085421 | -4.7627
19.6 | 5 | 5.211 | 0.0084381 | -4.775
19.649 | 5 | 5.2084 | 0.0083353 | -4.7872
19.698 | 5 | 5.2058 | 0.0082339 | -4.7995
19.747 | 5 | 5.2033 | 0.0081336 | -4.8117
19.796 | 5 | 5.2009 | 0.0080346 | -4.824
19.845 | 5 | 5.1984 | 0.0079368 | -4.8362
19.894 | 5 | 5.196 | 0.0078401 | -4.8485
19.943 | 5 | 5.1936 | 0.0077447 | -4.8607
19.992 | 5 | 5.1913 | 0.0076504 | -4.873
20.041 | 5 | 5.1889 | 0.0075572 | -4.8852
20.09 | 5 | 5.1866 | 0.0074652 | -4.8975
20.139 | 5 | 5.1844 | 0.0073743 | -4.9097
20.188 | 5 | 5.1821 | 0.0072845 | -4.922
20.237 | 5 | 5.1799 | 0.0071959 | -4.9342
20.286 | 5 | 5.1777 | 0.0071082 | -4.9465
20.335 | 5 | 5.1755 | 0.0070217 | -4.9587
20.384 | 5 | 5.1734 | 0.0069362 | -4.971
20.433 | 5 | 5.1713 | 0.0068518 | -4.9832
20.482 | 5 | 5.1692 | 0.0067683 | -4.9955
20.531 | 5 | 5.1671 | 0.0066859 | -5.0077
20.58 | 5 | 5.1651 | 0.0066045 | -5.02
20.629 | 5 | 5.1631 | 0.0065241 | -5.0322
20.678 | 5 | 5.1611 | 0.0064447 | -5.0445
20.727 | 5 | 5.1592 | 0.0063662 | -5.0567
20.776 | 5 | 5.1572 | 0.0062887 | -5.069
20.825 | 5 | 5.1553 | 0.0062121 | -5.0812
20.874 | 5 | 5.1534 | 0.0061365 | -5.0935
20.923 | 5 | 5.1515 | 0.0060618 | -5.1057
20.972 | 5 | 5.1497 | 0.005988 | -5.118
21.021 | 5 | 5.1479 | 0.0059151 | -5.1302
21.07 | 5 | 5.1461 | 0.0058431 | -5.1425
21.119 | 5 | 5.1443 | 0.0057719 | -5.1547
21.168 | 5 | 5.1425 | 0.0057016 | -5.167
21.217 | 5 | 5.1408 | 0.0056322 | -5.1792
21.266 | 5 | 5.1391 | 0.0055637 | -5.1915
21.315 | 5 | 5.1374 | 0.0054959 | -5.2037
21.364 | 5 | 5.1357 | 0.005429 | -5.216
21.413 | 5 | 5.1341 | 0.0053629 | -5.2282
21.462 | 5 | 5.1324 | 0.0052976 | -5.2405
21.511 | 5 | 5.1308 | 0.0052331 | -5.2527
21.56 | 5 | 5.1292 | 0.0051694 | -5.265
21.609 | 5 | 5.1277 | 0.0051065 | -5.2772
21.658 | 5 | 5.1261 | 0.0050443 | -5.2895
21.707 | 5 | 5.1246 | 0.0049829 | -5.3017
21.756 | 5 | 5.1231 | 0.0049222 | -5.314
21.805 | 5 | 5.1216 | 0.0048623 | -5.3262
21.854 | 5 | 5.1201 | 0.0048031 | -5.3385
21.903 | 5 | 5.1186 | 0.0047446 | -5.3507
21.952 | 5 | 5.1172 | 0.0046868 | -5.363
22.001 | 5 | 5.1157 | 0.0046298 | -5.3752
22.05 | 5 | 5.1143 | 0.0045734 | -5.3875
22.099 | 5 | 5.1129 | 0.0045177 | -5.3997
22.148 | 5 | 5.1116 | 0.0044627 | -5.412
22.197 | 5 | 5.1102 | 0.0044084 | -5.4242
22.246 | 5 | 5.1089 | 0.0043547 | -5.4365
22.295 | 5 | 5.1075 | 0.0043017 | -5.4487
22.344 | 5 | 5.1062 | 0.0042493 | -5.461
22.393 | 5 | 5.1049 | 0.0041976 | -5.4732
22.442 | 5 | 5.1037 | 0.0041465 | -5.4855
22.491 | 5 | 5.1024 | 0.004096 | -5.4977
22.54 | 5 | 5.1012 | 0.0040461 | -5.51
22.589 | 5 | 5.0999 | 0.0039968 | -5.5222
22.638 | 5 | 5.0987 | 0.0039482 | -5.5345
22.687 | 5 | 5.0975 | 0.0039001 | -5.5467
22.736 | 5 | 5.0963 | 0.0038526 | -5.559
22.785 | 5 | 5.0951 | 0.0038057 | -5.5712
22.834 | 5 | 5.094 | 0.0037594 | -5.5835
22.883 | 5 | 5.0928 | 0.0037136 | -5.5957
22.932 | 5 | 5.0917 | 0.0036684 | -5.608
22.981 | 5 | 5.0906 | 0.0036237 | -5.6202
23.03 | 5 | 5.0895 | 0.0035796 | -5.6325
23.079 | 5 | 5.0884 | 0.003536 | -5.6447
23.128 | 5 | 5.0873 | 0.003493 | -5.657
23.177 | 5 | 5.0863 | 0.0034505 | -5.6692
23.226 | 5 | 5.0852 | 0.0034084 | -5.6815
23.275 | 5 | 5.0842 | 0.0033669 | -5.6937
23.324 | 5 | 5.0831 | 0.0033259 | -5.706
23.373 | 5 | 5.0821 | 0.0032855 | -5.7182
23.422 | 5 | 5.0811 | 0.0032455 | -5.7305
23.471 | 5 | 5.0801 | 0.0032059 | -5.7427
23.52 | 5 | 5.0792 | 0.0031669 | -5.755
23.569 | 5 | 5.0782 | 0.0031283 | -5.7672
23.618 | 5 | 5.0773 | 0.0030903 | -5.7795
23.667 | 5 | 5.0763 | 0.0030526 | -5.7917
23.716 | 5 | 5.0754 | 0.0030155 | -5.804
23.765 | 5 | 5.0745 | 0.0029788 | -5.8162
23.814 | 5 | 5.0736 | 0.0029425 | -5.8285
23.863 | 5 | 5.0727 | 0.0029067 | -5.8407
23.912 | 5 | 5.0718 | 0.0028713 | -5.853
23.961 | 5 | 5.0709 | 0.0028363 | -5.8652
24.01 | 5 | 5.07 | 0.0028018 | -5.8775
24.059 | 5 | 5.0692 | 0.0027677 | -5.8897
24.108 | 5 | 5.0683 | 0.002734 | -5.902
24.157 | 5 | 5.0675 | 0.0027007 | -5.9142
24.206 | 5 | 5.0667 | 0.0026678 | -5.9265
24.255 | 5 | 5.0659 | 0.0026353 | -5.9387
24.304 | 5 | 5.0651 | 0.0026032 | -5.951
24.353 | 5 | 5.0643 | 0.0025715 | -5.9632
24.402 | 5 | 5.0635 | 0.0025402 | -5.9755
24.451 | 5 | 5.0627 | 0.0025093 | -5.9877
24.5 | 5 | 5.062 | 0.0024788 | -6